MQ3 系列 乙醇（酒精）气体传感器

产品名称. MQ3 系列 乙醇（酒精）气体传感器. 品牌. HanWei. 原产地. CHINA. 产品规格. MQ-3型适用于酒精 检测范围为10ppm～2000ppm， 灵敏度高，输出信号为伏特级； 响应速度快，小于10秒； 功耗≤0.75W， 尺寸：D17*H10 连续工作使用寿命大于叁年，可靠性好。可根据用户要求调整外型及参数 提供应用设计服务. 产品优点. 19年丰富的制造经验 灵敏可靠 抗干扰 快速交货 价格低廉 OEM定牌制造 接受客户规格. 主要市场. Worldwide.; 点击图片放大..